QIAamp PROTOCOLLO DI ESTRAZIONE DA TAMPONE
· Mettere il cotone in una provetta da 1.5 ml;
· In una Falcon aggiungere:

· 400 µl di PBS per campione (usare p1000)
· 20 µl di Proteinasi K per campione (usare p200)
· Aggiungere 400 µl (p1000) di BUFFER AL per campione e agitare le provette per 15 secondi;

· Incubare a 56°C per 10 minuti (lisi);

· Centrifugare (short spin) le provette;
· Strizzare il cotone e aggiungere 400 µl (p1000) di ETANOLO assoluto ed agitare le provette (A) per 15 secondi;
· Centrifugare (short spin) le provette (A);
· Mettere la colonnina GD (con filtro) dentro una nuova provetta da 2 ml (B);
· Trasferire 700 µl (p1000) della mix dalla provetta (A) nella colonnina sulla provetta (B) senza bagnare il bordo;

· Centrifugare a 8000 rpm per 1 minuto;
· Eliminare l’eluato e riposizionare la colonnina nella provetta;

· Ripetere l’operazione per recuperare la mix rimanente;

· Eliminare l’eluato;

· Aggiungere 500 µl (p1000) di BUFFER AW1 alla colonnina (I lavaggio);
· Centrifugare a 8000 rpm per 1 minuto;

· Eliminare la provetta da 2 ml e mettere la colonnina in una nuova provetta da 2ml;

· Aggiungere 500 µl (p1000) di BUFFER AW2 alla colonnina (II lavaggio);

· Centrifugare a 14.000 rpm per 3 minuti;

· Trasferire la colonnina in una nuova provetta da 2 ml e centrifugare a piena velocità per 1 minuto (III lavaggio);

· Trasferire la colonnina in un nuova provetta da 1.5 ml;

· Aggiungere 150 µl (p200) di BUFFER AE alla colonnina e incubare a T ambiente per 1 minuto (eluizione DNA);

· Centrifugare a 8000 rpm per 1 minuto;
